Глава Члянского сельского поселения

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2015 № 25

с. Чля

 Об обеспечении надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения на территории Члянского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении надлежащего состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Члянского сельского поселения.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, за которыми закреплены источники наружного противопожарного водоснабжения, содержать и обслуживать источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3. Главе Члянского сельского поселения ежегодно уточнять реестр источников наружного противопожарного водоснабжения.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно-правовых актов Члянского сельского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Е.Н. Маркова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы Члянского сельского поселения

от 22.06.2015 № 25

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЛЕЖАЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИСТОЧНИКОВ

 ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЧЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1.1. Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

1.2. Водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

3. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

4. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

2. Расход воды на наружное пожаротушение

2.1. Расход воды на наружное пожаротушение зданий, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3. Источники противопожарного

водоснабжения производственных объектов

3.1. Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами).

3.2. Запас воды для целей пожаротушения в искусственных водоемах должен определяться исходя из расчетных расходов воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожаров.

3.3. Для обеспечения надлежащего забора воды пожарной техникой из естественных водоемов необходимо устройство подъезда дорог с площадками (пирсами) для установки пожарных автомобилей.

3.4. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники в любое время года.