Глава Члянского сельского поселения

Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2015 № 51

с.Чля

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территории Члянского сельского поселения Николаевского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности и принятия, эффективных мер тушения пожаров на территории муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного  
инвентаря для мест общего пользования и жилых домов, которые в обязательном порядке  
должны иметь граждане в помещениях и строениях, находящихся в их собственности или в пользовании (приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике нормативно-правовых актов Члянского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения Е.Н.Маркова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

Члянского сельского поселения

от 26.08.2015 № 51

ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в приложении N3 ППБ 01-03. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться

У каждого жилого строения должен быть резервуар для воды (бочка) объемом не менее 0.2 м3 и комплектоваться ведрами.

В общественных зданиях (СДК, школа, администрация) должен быть установлен ящик для песка вместимостью: 0,5 м3 и комплектоваться совковой лопатой.

Пожарный щит предназначен для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря.

Размещается:

1) в производственных помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения;

2) на территории предприятий, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок на расстояние более 1000 м от наружных пожарных водоисточников.

На электрооборудование должны быть установлены устройства защиты от коротких замыканий, перегрузок линий, сетей электропроводки и электропотребителей от перегрузок линии.